项目编号：QDQXTD2022018

孵化基地智慧楼宇平台信息化服务及设备采购项目

招标文件

采 购 人：青岛自贸商务服务有限公司

代理机构：青岛青西项目管理有限公司

编制时间：二〇二二年十月

目  录

第一章  招标邀请函	3

第二章  投标人须知	6

1.总则	10

2.招标文件	11

3.投标文件	12

4.投标	16

5.开标	16

6.评标	18

7.定标	18

8.合同授予	18

9.需要补充的其他内容	19

第三章  资格审查和评标办法	20

1.评标程序	20

2.资格性审查	20

3.符合性审查	20

4.澄清有关问题	20

5.比较与评价（综合评分法）	21

6.确定中标人	23

7.评标报告	23

8.无效投标	23

9.废标和后续处置	24

10.特殊情况处置	24

11.违法违规情形	24

第四章 项目说明和招标内容	26

第五章 合同特殊条款	35

第六章  纪律和监督	37

第七章  投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

青岛青西项目管理有限公司受青岛自贸商务服务有限公司的委托，对其孵化基地智慧楼宇平台信息化服务及设备采购项目以公开招标方式组织招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目名称：孵化基地智慧楼宇平台信息化服务及设备采购项目

2.项目编号：QDQXTD2022018

3.招标内容：智慧楼宇平台信息化服务、设备采购及综合布线

4.招标预算：详见招标文件

5.资格要求

5.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人(开标时须提供营业执照副本原件)；

5.2在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

5.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

5.4本项目不接受联合体投标。

6.招标文件的获取

时间：自2022年10月8日起至2022年10月12日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（节假日除外）；

地点：青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼612室；

方式：因相关防疫政策要求，本项目可采用现场报名或邮件报名的形式。本项目为资格后审，报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

现场报名的投标人请携带加盖单位公章的以下资料复印件：营业执照副本、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书。

邮件方式递交报名资料的投标人应将加盖单位公章的以下资料复印件扫描后发送至邮箱：营业执照副本、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书。投标人基本信息情况表（具体格式从招标代理机构处获取，请写明"投标人单位全称、统一社会信用代码、联系人、联系电话、电子邮箱信息），报名费电汇/转账凭证。报名资料发送至邮箱：qdqx2015@126.com，邮件主题填写"QDQXTD2022018-投标人全称"（例QDQXTD2022018-青岛青西项目管理有限公司），代理机构会将招标文件发送至投标人邮箱内，如报名资料不齐全，代理机构会通过邮件通知投标人，请各投标人务必核实邮件内容。

售价：300元整人民币，售后不退（如需邮购，邮费自负，招标代理机构对邮寄过程中的遗失或者延误不负责任）。

备注：投标人若到现场报名，请先联系招标代理机构工作人员（电话：18561335810）。

7.招标文件的询问

获得招标文件的投标人凡对本招标文件提出询问的，请以加盖投标人单位公章的书面文件提出，在2022年10月16日17:00时前，采用信函、传真或者直接送达的形式（包括电子版文件）按照以下联系方式通知招标代理机构。

8.投标文件递交截止时间以及地点

时间：2022年10月25日09：00时。

地点：青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼601室

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

9. 联系方式：

招标代理机构：青岛青西项目管理有限公司

地址：青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼

邮箱: qdqx2015@126.com

联系人：刘经理     徐经理

电 话：18562732572    18561335810

2022年10月3日

- 第二章  投标人须知

投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次招标方式为邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人的招标方式。

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 项目编号：QDQXTD2022018 项目名称：孵化基地智慧楼宇平台信息化服务及设备采购项目 |
| 2 | 招标人 | 青岛自贸商务服务有限公司 |
| 3 | 招标代理机构 | 青岛青西项目管理有限公司 |
| 4 | 预算及分包情况 | 共一包，120万元。 |
| 5 | 招标范围 | 智慧楼宇平台信息化服务、设备采购及综合布线 |
| 6 | 投标人资格要求 | 见招标公告。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 9 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 10 | 答疑文件以及招标文件澄清、修改的获取方式 | 答疑文件以及招标文件澄清、修改等文件均由招标代理机构以书面形式进行回复。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2022年10月25日09:00时 |
| 12 | 构成商务标书的其他材料 | 无 |
| 13 | 构成技术标书的其他材料 | 无 |
| 14 | 投标报价范围 | 投标报价中已包含投标人提供所投标的及相关服务的所有费用（即交钥匙项目）。 |
| 15 | 报价次数 | 一次，不接受选择性报价和附有条件的报价，且报价是一次性的。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 17 | 提交投标保证金的时间、金额和形式 | 本项目不收取保证金。 |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 19 | 签字和盖章要求 | 1.所有要求法定代表人和授权代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或盖章。 2.投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章。 |
| 20 | 投标文件份数 | 1.资格标书：壹份； 2.商务标书：正本壹份，副本伍份； 3.技术标书：正本壹份，副本伍份； 3.电子标书：壹份，电子版内容与商务文件、技术文件正本一致，PDF格式（招标文件中另有规定的，内容和格式按其规定执行）；U盘或光盘存储。 |
| 21 | 标书装订要求 | 1.资格标书无需装订； 2.商务标书、技术标书须胶装，否则其响应无效；将大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，装订成册（文件材料包括投标人所递交的所有资料，如投标文件、图纸等）。 |
| 22 | 递交投标文件时间及地点 | 递交时间：2022年10月25日08:30时-09:00时。 地点：青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼601室 |
| 23 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 时间：2022年10月25日09:00时。 地点：青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼601室 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人。 评标委员会专家费用由中标人承担。 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 27 | 样品 | 不需要 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □ 否，推荐的中标候选人数： |
| 29 | 质疑和投诉 | 投标人质疑和投诉实行实名制，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及事实与理由，不得进行虚假、恶意质疑、投诉。任何单位和个人不得指使、教唆投标人进行虚假、恶意质疑和投诉。 投标人可按照《投标人告知书》（详见附件16）的内容，对招标人在招标过程中的违规行为进行举报。 |

- 1.总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于以下招标项目：见投标人须知前附表。

1.2招标依据及原则

参照有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

1.3项目概况

1.3.1本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.3.3分包情况：见投标人须知前附表。

1.3.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.4合格投标人

1.4.1投标人应当具备招标人规定的资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。

1.4.3投标人还应符合招标文件的其他规定和要求。

1.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.6保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

1.8计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

1.10信息发布

本项目的采购文件的澄清（修改、补充）及在投标截止时间前与本项目有关的信息，均由及采购代理机构以书面方式通知。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件是用以阐明项目情况、招标程序和合同条款等内容的规范性文件。招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查和评标办法；

（4）项目说明和招标内容；

（5）合同特殊条款；

（6）纪律和监督；

（7）投标文件格式；

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和补充，构成招标文件的组成部分。

2.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出澄清请求，否则不予答复。

2.2.2招标人对已发出的招标文件进行澄清的，应当在投标人须知前附表规定的报价截止时间前，由采购代理机构以书面方式发布澄清公告。如果澄清内容对招标文件进行实质性修改（变动）的，招标人应当按照本章第2.3款规定办理。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件要求提交招标文件截止时间三日前，由招标代理机构以书面方式发布修改公告。如果修改招标文件的时间距报价截止时间不足三日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将由招标代理机构以书面方式通知。

2.3.2当原招标文件同招标文件的澄清或者修改在某一方面的表述上不一致时，以最后一次发送的电子邮件通知为准。

- 3.投标文件

3.1.2投标文件由资格标书、商务标书、技术标书、电子标书组成。

3.1.3资格标书主要内容包括：

（1）营业执照副本原件；

（2）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

备注：

（1）投标人必须提供以上资料，否则将被资格审查不合格。

（2）营业执照副本原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件。

3.1.4商务标书主要内容包括：

- （1）开标一览表；

- （2）报价明细表；

（3）报价函；

（4）报价函附录；

（5）法定代表人身份证明；

（6）法定代表人授权委托书；

（7）营业执照、资格资信证明材料复印件；

（8）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

3.1.5技术标书主要内容包括：

（1）供应商对本项目需求的理解；

（2）响应情况；

（3）总体技术方案；

（4）服务保证措施；

（5）服务团队；

（6）项目实施方案；

（7）售后服务；

（8）技术响应表（见附件15）；

（9）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（10）投标文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

评标过程中投标人作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.6 投标人须知前附表规定不接受联合体参加招标活动的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.7 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.1.8 本项目接受联合体参加招标活动的，投标文件包括联合体各方的投标文件附表及后附资料。

3.1.9 投标人根据第四章“招标需求”及招标文件其他要求，自行编写详细技术投标文件，招标人希望投标人能够围绕问题的解决方案来展开相关的服务建议，而不仅仅是列举问题和分析问题。招标人更看重的是投标人对于项目面临的一些问题的理解和认知。

3.1.10 投标人应针对招标文件实质性要求和条件提供支持资料（可以是文字资料、图纸和数据等），并在投标文件中明确标明或按要求提供有关资料，否则其响应无效。

3.2投标报价要求

3.2.1投标人应根据招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，投标报价的范围：见投标人须知前附表。

3.2.2投标人可选择一个或多个包进行投标报价，包中的所有内容必须全部编制报价，并列出明细，不得漏项。

3.2.3本项目投标人的报价次数：见投标人须知前附表。

3.2.4投标人不得以任何方式或方法提供投标以外的任何附赠条款。

3.2.5投标人须按招标文件第七章“投标文件格式”中报价表的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

3.2.6投标报价单位为“元”，保留到小数点后两位，特殊项目且招标文件有规定的可以报费率。

3.2.7投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.2.8投标人投标报价不得低于成本。

3.2.9开标时，投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额和形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4.3投标保证金的提交单位必须与投标人名称一致。

3.4.8保证金的退还

（1）投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前书面要求撤回投标文件的，招标人或者招标代理机构自收到投标人书面撤回文件之日起5日内退还已收取的投标保证金。

（2）招标代理机构在中标通知发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在合同签订后持一份原件至招标代理机构进行办理，五个工作日内退还中标人的投标保证金；

3.4.9有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，不按规定或无法兑现报价承诺或拒绝签订合同书的；

（3）投标人在投标有效期内有违法、违纪、违规行为的；

（4）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标人应按照招标文件的要求及格式编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件封面应包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标人全称和投标文件完成时间等；对招标文件要求填写的表格或者资料应当完整、准确和真实。

3.6.3投标文件编制要求：以A4纸张制作，并编制目录，目录及正文标注连续页码（标注于页面底部居中位置）。

3.6.4投标人应当在投标文件的规定处加盖投标人单位公章，并由法定代表人（授权代理人）在规定处签字或盖章。除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，应当在修改错漏处加盖投标人单位公章或由法定代表人（授权代理人）签字或盖章。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.6资格标书无需装订，投标文件的正本与副本应当分别装订成册，具体装订要求等见投标人须知前附表规定。

- 4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人提交的投标文件分为资格标书、商务标书、技术标书、电子投标文件（若有）四部分；

4.1.2投标文件均按照所投包号分别密封；投两个包以上的，资格标书可以为1个密封件；电子投标文件（若有）需密封；

4.1.3封套上标明收件人、项目名称、项目编号、投标人名称、投标包号等，并在“□”处标注“资格标书/商务标书/技术标书/电子投标文件”，在封签上标注“请勿在XX年X月X日X时之前启封”字样（见投标文件格式），封套和封签均应加盖投标人公章以及法定代表人或者授权代理人签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面声明应执行本章5.2项的规定。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人应派授权代理人持授权委托书及第二代身份证原件准时参加开标会议，所有投标人应派法定代表人或授权代理人持第二代身份证原件准时参加开标会议。开标时间和地点详见投标人须知前附表。

5.2投标文件接收

招标代理机构安排专人在本章第4.2.2项规定的投标文件递交地点接收投标人递交的投标文件，制作表格详细记录投标人名称、投标文件送达时间、份数、密封情况、投标人的法定代表人或授权代理人姓名及第二代身份证号、投标人的法定代表人或授权代理人签字确认。在投标截止时间前，投标人书面形式通知招标人撤回其投标文件的，招标代理机构应核实撤回书面声明的真实性，并留存撤回书面声明及法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。

5.3投标文件的不予受理

有下列情形之一的，招标人、招标代理机构对投标文件不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

- 投标人法定代表人或者授权代理人未按时参加开标会议，或者参加开标会议未提供法定代表人或授权代理人第二代身份证原件的。

5.4开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

（5）按照投标人签到顺序，宣布投标文件开启顺序；

（6）按照顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（7）投标人法定代表人（或者被授权代表）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

备注：投标人法定代表人或授权代理人认为其他投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，招标代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或授权代理人签字确认后，由评标委员会在资格标评标阶段进行评标，在评标决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响评标决定的执行。经确认无异议的，由招标代理机构工作人员当众拆封，开启各投标人投标文件。

5.5未宣读的投标价格等实质内容

开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人若有投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标人和招标代理机构对此不承担任何责任。

- 6.评标

6.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标办法

本项目评标办法：见投标人须知前附表。

- 7.定标

7.1定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2当确定的中标人因不可抗力或者自身原因而不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

7.2定标原则

采用综合评分法的，按照评标后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评标得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

- 8.合同授予

8.1中标公告

确定中标人后，招标人和招标代理机构应当发布中标公告，公示期为1个工作日。

8.2中标通知书

公示期满且无异议的，招标人、招标代理机构应当共同向中标人签发中标通知书，中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

8.3中标服务费

8.3.1中标单位在领取成交通知书时，向采购代理机构交纳中标服务费。

8.3.2本项目定额收取：5000.00元。

8.4签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

8.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

- 9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  资格审查和评标办法

- 1.评标程序

1.1主持人宣布评标纪律以及回避提示；

1.2推荐评标委员会组长；

1.3招标人介绍项目基本情况；

1.4审阅招标文件和投标文件；

1.5资格性（资格标书）审查；

1.6符合性（商务标书、技术标书）审查；

1.7澄清有关问题；

1.8比较与评价；

1.9确定中标人或推荐中标候选投标人名单；

1.10 编写评标报告；

1.11宣布评标结果。

- 2.资格性审查

2.1审查方法

本次资格后审采用合格制。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对资格标书进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2审查标准

评标委员会对资格标书要求提交的所有材料(含保证金是否符合招标文件要求)进行审查，有一项因素不符合要求的，则资格标不合格。

- 3.符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的商务标书和技术标书的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 4.澄清有关问题

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.3评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

- 5.比较与评价（综合评分法）

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。采用综合评分法评标的，各评标委员会成员应当根据评标标准、各投标人的投标（报价）文件等客观公正地进行量化打分，有低于或高于其他评委的平均分值30%的以及明显低于或高于其他评委所打分值情形的，该评委应当写明具体原因。

5.1技术评标

审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评标。技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

5.2商务评标

审查投标人报价、业绩等进行商务部分评标，并记录相关事项。商务部分打分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人签字确认。

5.3确认和汇总

评分结束后，交招标代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会对投标人的商务和技术得分以及政策加分等进行最后的复核，并签字确认。

5.4评分说明

5.4.1评分标准（细则）中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需投标人在投标文件中明确列明或按招标文件要求提供，单项材料内容必须完整、有效，未按上述要求提供或未明确列明的不得分。

5.4.2分数列分值是指投标人在该评标项目中所能得到的最高分；评分（包括计算）如出现小数点，则保留到小数点后两位。

5.4.3技术汇总得分的计算方法：评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的技术标进行评价、打分，然后汇总每个评委的技术标打分, 取其算术平均值为技术标的最终得分。

5.4.4评标委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

5.5评分标准

| - 评审项目 |  | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 - 部分 | - 报价部分 | - 20分 | - 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的响应报价为响应基准价，其价格分为满分。 - 其它报价得分=投标基准价÷（投标报价或者最终价格）×20。 |
|  | - 企业业绩 | - 4分 | 自2019年1月1日至本采购公告发布之日签订且完成的同类项目业绩，每提供一份得1分，满分4分。 开标时须提供合同原件。 同类项目完成时间以合同签订时间为准。 |
|  | - 企业认证 | - 5分 | 具有有效期内的质量管理体系认证的，得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证的，得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的，得1分； 具有有效期内的信息技术服务管理体系认证的，得1分； 具有有效期内的信息安全管理体系认证的，得1分。 以上须提供相关证书原件或加盖公章的复印件，未提供或提供不全的不得分。 |
| - 技术 - 部分 | 响应情况 | 5分 | 基础分为3分。对招标文件要求，每出现1条正偏离，加1分，最高加2分；每出现1条负偏离，扣除基础分2分；出现2条及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
|  | 总体技术方案 | 12分 | 针对本项目制定详细的总体技术方案，方案内容包含但不限于:建设任务、总体架构、各功能模块的体现等。 1、每有一项方案内容满足基本需求的且表述详细、条理清晰、科学合理，措施得当，符合国家规范要求的得 1 分，满分 3 分； 2、方案内容有更完善且符合本项目实际需求内容的，得5-0分； 3、符合采购需求且内容相对优质的方案内容的，得4-0分； 未提供方案不得分。 |
|  | 整体性能评价 | 16分 | 根据招标文件技术要求，和投标产品技术响应情况，结合项目需求，对投标产品从产品的市场占有率，功能性指标，成熟度进行评价。有较好表述得得16-9分，一般表述得8-1分，没有表述得0分。 |
|  | 服务保证措施 | 16分 | 服务保障措施及方案满足项目的要求，质量保障措施合理，得16-10分；服务保障措施及方案较能满足项目的要求，质量保障措施较合理、针对性强的得9-6分；服务保障措施及方案基本满足项目的要求，质量保障措施存在不明显缺陷的得5-1分。未提供者不得分。 |
|  | 服务团队 | 8分 | 1.供应商应为本项目配备至少1名项目经理，拟配备的项目经理具有信息系统项目管理师资格证书的得 2 分； 2.供应商针对本项目配备项目团队，拟配备的团队成员中具有国家计算机技术与软件专业技术资格认证的：系统架构设计师、系统规划与管理师、系统分析师、软件设计师、信息安全工程师、数据库系统工程师，每提供一人得 1 分，每个种类的证书最多得 2 分，满分 6 分。 开标时提供人员职称证书原件及常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打印的）社保证明原件，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 15分 | 供应商针对本项目制定项目实施方案，实施方案内容应包含但不限于： 整体的建设规划、进度计划安排、后勤保障、技术人员保障、实施服务体系等内容，且须针对实施服务体系制定专项实施方案，根据本项目需求，针对性强、条理清晰、内容明确，保证措施得当的得15-10分；针对性较强、基本满足项目要求的得9-5分；针对性不强、存在不明显缺陷的得4-1分；未提供者不得分。 |

备注：评分标准中要求提供的评分所需的证明材料，应当在递交投标文件截止时间前单独装袋与投标文件一并递交。证明材料的复印件应当装订于投标文件中（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）。

- 6.确定中标人

采用综合评分法的，按照评标后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评标得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

- 7.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 8.无效投标

投标人出现下列情形的，按无效投标处理：

(1)投标报价超出招标控制价的；

(2)未按招标文件要求交纳投标保证金的；

(3)未按招标文件规定要求签署、盖章的；

(4)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(5)对“★”条款未做出实质性响应；

(6)不按照规定报价或拒绝报价的；

(7)投标文件在招标文件规定处无投标人法定代表人或者授权代理人签字或盖章的；

(8)投标有效期不满足招标文件要求的；

(9)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，或者有多个投标方案，且未声明哪一个有效的（招标文件允许提报多个方案的除外）；

(10)超出经营范围投标的；

(11)评标委员会2/3以及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求或者投标无效的；

(12)评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料的；

(13)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者授权代理人签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

- 9.废标和后续处置

在招标活动中，有下列情形之一的，应当予以废标或者终止招标活动：

(1)在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响招标公正的违法违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了招标预算的；

(4)因重大变故，招标任务取消的；

(5)法律、法规以及招标文件规定废标情形。

除前项第(4)目规定的情形外，招标人、招标代理机构应当重新组织招标。

- 10.特殊情况处置

记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评标结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

- 11.违法违规情形

11.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标投标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

11.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(2) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(3) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(4) 不同投标人的投标文件相互混装；

(5) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.3投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

(1)使用伪造、变造的许可证件；

(2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4)提供虚假的信用状况。

- 项目说明和招标内容

- 一、项目概况

- 1.项目名称：

- 孵化基地智慧楼宇平台信息化服务及设备采购项目

- 2.项目基本情况：

- 对国贸孵化基地进行智慧楼宇改造，包含智慧楼宇平台信息化服务、设备采购及综合布线，实现孵化企业的上云、智能办公等应用。

- 二、项目内容：

## 产品技术规格、要求和数量

- 1、智慧楼宇综合管控平台系统

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管控平台系统 | 基于云原生的Serverless的应用模版，在云开发平台创建和部署。 | 套 | 1 |

2、设备采购

- 网络设备

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 路由器类型：1U网络安全路由器 端口结构：模块化 广域网接口：3个 其它端口：2个USB2.0端口、1个CON/AUX、1个CON（Mini-USB Type AB） 扩展模块：4个SIC插槽+2个DSIC+2个HMIM插槽+1个VPM 防火墙：内置防火墙功能 Qos支持：支持 VPN支持：支持 网络安全：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs、ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE、支持ARP防攻击、支持EAD端点准入防御功能 网络管理：支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON 支持远程管理方案，支持U盘开局 支持命令行管理，文件系统管理， Dual Image 支持DHCP，FTP，HTTP，ICMP，UDP public，UDP private，TCP public，TCP ，private，SNMP等协议测试 支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 产品内存：内存（缺省/最大）：2GB/4GB FLASH：256MB 电源电压：AC/POE 100-240V，50Hz/60Hz，DC -48--60V 电源功率：125W 产品尺寸：440×480×44.2mm 环境标准：环境温度：0-45℃ 相对湿度：5%-95%（不结露） 其它特点：支持3G 其它性能：IPv4转发性能：5Mpps IPv6转发性能：4Mpps 带业务转发性能（IMIX）：1.5Gbps CF卡（外置）：支持 含双风扇双电源 保修信息：原厂质保3年 | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：3Gb，应用层吞吐量：300Mb，带宽性能：200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：50Mb，支持用户数：800，包转发率：27Kpps，每秒新建连接数：1600，最大并发连接数：80000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：单电源，接口：4千兆电口。 功能描述：上网行为管理AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能，结合行为感知平台BA，提供行为日志大数据分析能力，有效识别行为风险。 含： 上网行为审计系统软件V12.0(*1套); URL&应用识别规则库升级(*3套); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 1、交换容量最大≥5.9Tbps，最大支持包转发率≥216Mpps； 2、≥24*10/100/1000Base-T电口 ,≥8个SPF千兆光口（可combo），≥4个万兆SFP+光口； 3、支持220V AC供电，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力； 4、支持虚拟化堆叠技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； 5、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF； 6、支持OPENFLOW 1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进； 7、支持端口节能，支持一键式节能，支持EEE； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 9、支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持Portal认证，支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全； 10、含双风扇双电源 | 台 | 1 |
| 4 | POE交换机 | 1、交换容量最大≥4.32Tbps，最大支持包转发率≥166Mpps； 2、≥48*10/100/1000Base-T电口 ,≥4个千兆SFP口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，；POE供电功率≥370W； 4、支持虚拟化堆叠技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； 5、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、ospf； 6、支持OPENFLOW 1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进； 7、支持端口节能，支持一键式节能，支持EEE； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 9、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力， | 台 | 5 |
| 5 | 接入交换机 | 1、交换容量最大≥4.32Tbps，最大支持包转发率≥166Mpps； 2、≥48*10/100/1000Base-T电口 ,≥4个千兆SFP口； 3、支持虚拟化堆叠技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； 4、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、ospf； 5、支持OPENFLOW 1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进； 6、支持端口节能，支持一键式节能，支持EEE； 7、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms； 8、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力， | 台 | 5 |
| 6 | 接入交换机 | 1、交换容量256Gbps 2、包转发率68.5Mpps 3、管理端口1个Console☐ 4、固定端口24*10/100/1000Base-T以太网端☐ 5、2*100/1000Base-XSFP光口 6、2*100/1000/10000Base-XSFP+光☐ 7、整机最大输出POE 190W 8、电口属性支持半双工、全双工、自协商工作模式 9、支持MDI/MDI-X 10、静态MAC配置 11、支特端口镜像和流镜像功能 12、支持端口聚合聚合组端口最大8个端口) 13、支持端口隔离 14、支持STP/RSTP/MSTP 15、支特IEEE802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 | 台 | 6 |
| 7 | 光模块 | SFP 千兆模块(1310nm,10km,LC) 带跳线 | 对 | 12 |
| 8 | 无线网关 | 1、接口：WAN 1*GE + 1* SFP + LAN 4*GE + 2*USB 2、吞吐量：1.6Gbps 3、可插拔电源，1+1冗余备份，支持交流或直流 4、最大管理AP数：48，可配置AP数：96，本次配置48AP授权 5、802.11协议簇，支持：基于SSID+VLAN的本地转发，IPv6隧道，支持：配置静态IP、VLAN、接入的AC地址等。 | 台 | 1 |
| 9 | 吸顶AP | 1. 支持2.4GHz/5GHz双频段；产品所有射频均支持802.11b/g/n/ac/ax标准； 2. 采用整机双频4流设计，整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明和链接；≥1个10/100/1000Mbps电口； 3. 发射功率≥20dbm,整机功耗≤13W，每射频最大接入用户数≥512，虚拟AP≥32 4. 支持open system/shared key认证；支持广播Probe请求应答控制；支持WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入； 5. 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等；支持接入用户数限制和链路完整性检测 | 台 | 51 |
| 10 | 面板AP | 1.支持2.4GHz/5GHz双频段；产品所有射频均支持802.11b/g/n/ac/ax标准； 2.采用整机双频4流设计，整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G；≥1个10/100/1000Mbps电口； 3.发射功率≥20dbm,整机功耗≤13W，每射频最大接入用户数≥512，虚拟AP≥32 | 台 | 10 |
| 11 | 墙柜 | 1、6U墙挂机柜： 2、8位防雷开关PDU配线3米； 3、24口超五类网络配线架*2 | 个 | 4 |
| 12 | 机柜 | 1、42U冷轧钢弱电机柜； 2、全尺寸托盘*6、散热风扇*2、8口PDU插排*2、理线支架*4、机柜螺丝配件若干 | 个 | 1 |

- 视频监控设备

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、支持越界侦测，区域入侵侦测 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5、支持接入云平台 6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 7、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 个 | 37 |
| 2 | 广角半球 | 1、传感器类型1/3""Progressive Scan CMOS 2、图像尺寸2560*1440 50Hz:25fps(2560*1440,1920*1080,1280*720) 3、帧率60Hz:20fps(2560*1440,1920*1080,1280*720) 4、转动角度 水平：0-360°；垂直：0-75 5、镜头1.68mm,水平视场角：180°，垂直视场角：93° 6、快门1/3s至1/100,000s 7、日夜转换模式:ICR红外滤片式 8、彩色：0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0.028Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux with IR,背光补偿支持，可选择区域 9、感兴趣区域,ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域 10、宽动态范围120dB 11、数字降噪：3D数字降噪 12、主码流：H.265/H.264 13、视频压缩标准子码流：H.265/H.264/MJPEG 14、H.265编码类型：Main Profle 15、视频压缩码率：32Kbps~16Mbps 16、通讯接口:1个RJ4510M/100M自适应以太网口,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP 17、支持协议:PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP.IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP.Bonjour 18、接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 19、通用功能:防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，P地址过滤 20、智能报警:移动侦测，遮挡报警，非法访问 21、行为分析:越界侦测，区域入侵侦测 22、电源供应:DC12V±25%/P0E(802.3af)；(D型号不支持PoE) 23、红外照射距离:10m 24、工作温度和湿度:-10℃-40℃，湿度小于95%（无凝结） 25、功耗:POE:6W MAX POE:7.5W MAX | 个 | 7 |
| 3 | 电梯半球 | 1、传感器类型:1/2.7""Progressive Scan CMOS 2、最大图像尺寸:1920×1080 3、帧率：50Hz:25fps(1920×1080.1280×960.1280×720) 4、镜头：2.8m,水平视场角：114.5 5、调整角度：水平：0°~30°：垂直：0”75”：旋转：0°”360 6、快门：1/3s1/100.000s 7、日夜转换模式：ICR红外滤片式 8、最小照度：0.01 Lux e (F1.2.AGC ON) 9、背光补偿：支持.可选择区域 10、宽动态范围：数字宽动态 11、压缩标准：视频压缩标准 H.265 H.264 MJPEG 12、H.265编码类型：Main Profile 13、H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 14、视频压缩码率：32 Kbps ~8 Mbps 15、音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCw 16、音频压缩码率：64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64K6ps(AC) 17、接口及功能：通讯接口1个RJ4510M/100M自适应以太网口 18、“/1oor""自带传感器型号支持RS-485接口 19、视频输出：1Vp-p Composite Output (75 Q/BNC) 20、支持协议：TCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.PPPoE.NTP.UPnP.SMTP.SNMP.IGMP.802.1X.QoS.IPv6.UDP.Bonjour 21、接口协议：ONVIF(PROFILE S.PROFILE G).ISAPI.Ehome 22、通用功能：一键恢复。三码流，心跳.镜像，密码保护.视频遮盖。水印技术，IP地址过滤 23、报警功能：移动侦测、遮挡报警、硬盘满、硬盘异常、网线断、IP地址冲突、非法访问 24、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(I28G)断网本地存储及断网续传.NAS(NFS.SMB/CIFS均支持) 25、行为分析：越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测，快速运动侦测、停车侦测。物品遗留/拿取侦测 26、异常侦测：场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测、虚焦侦测 27、识别检测：支持人脸侦测 | 个 | 2 |
| 4 | 无线网桥 | 1、工作频段：2.4GHz 2、接入速率：300Mbps 3、无线协议标准：IEEE 802.11b/g/n 4、以太网接口：1个10/100 Mbps LAN口 5、复位按钮：1个(Reset) 6、1个电源指示灯(PWR),1个网口指示灯(LAN),3个信号指示灯 7、指示灯(LED1、LED2、LED3) 8、天线：内置8dbi定向天线，水平角度60度，垂直角度30度 9、发射功率：11b1Mbps:20±1.5dBm;11b1Mbps:17±1.5dBm。支持调节 10、接收灵敏度：11b1Mbps:-92±1.5dBm;11nMCS7:-72±1.5dBm 11、供电方式:DC或被动PoE 12、DC口1个（12V圆头供电接口) 13、被动PoE供电：12V1A被动PoE(支持Cat5e或更好网线供电长度60米) 14、整机满载功耗：2.8W | 对 | 2 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1、产品类型：网络硬盘录像机 2、压缩标准：H.265压缩 3、视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 4、视频制式：视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 5、图像质量：预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 6、录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 7、录像帧率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 8、录像回放：即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 9、备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份 10、视频输入：64路 11、视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口 12、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 13、其它接口：8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出 14、抓图功能：手动 15、语音对讲：1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 16、网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 17、本地存储：8TB 18、其它参数：网络输入带宽：320Mbps 19、网络输出带宽：160Mbps 20、视频解码能力：8*1080P 21、视频同步回放：16 22、音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC 23、POE标准：IEEE 802.af/at 24、POE输出功率：≤200W 25、其它特点：同步回放，全网穿透，远程访问，全天录像 26、电源电压：AC 220V 27、电源功率：200W 28、含6*3.5英寸6T硬盘录像机专用硬盘 | 台 | 1 |

- 门牌广告

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议电子门牌 | 1、屏幕尺寸：13.3寸 10点式触摸屏 2、分辨率：1920×1080 3、安卓版本：Android 7.1 4、CPU：四核，1.8G主频 5、内存：1G 6、存储：8G(可使用sd卡扩充) 7、喇叭：2*1W 8、拓展接口：USB×2,DC电源接口×1,485接口×1， 9、音频口×1以太网口×1(POE供电)，hdmi×1,SD卡槽×1 10、带免费云端管理平台，多套会议模板 11、支持通过邮件、微信、短信预约会议室， 12、支持人脸识别解锁、签到，联动电磁锁 13、带壁挂支架 | 台 | 5 |
| 2 | 广告屏65寸 | 1、65寸非触摸网络控制展示屏 2、系统：2G内存 16G存储 安卓9.0系统 3、显示器：16:9，分辨率：3840*2160 60Hz，亮度300cd/㎡，广色域，广视角，立体声喇叭*2 4、wifi2.4g HDMI接口 USB接口 5、带本地/远程网络控制软件，支持离线播放 6、支持定时开关机 7、带挂装支架 | 台 | 1 |
| 3 | 485控制器 | 1、485接口门禁控制器； 2、12VDC供电 | 台 | 5 |
| 4 | 门磁 | 1、产品名称：180KG明装双门磁力锁 2、产品尺寸：长500x宽48x高28(m 3、电压12V 4、上锁方式：通电上锁 5、电流：500mA 6、产品材质：锌合金材质 7、最大拉力：280KG直线拉力 8、适用门型：铁门木门包边玻璃门防盗门防火门铁栅栏门等 9、含：电源、门锁开关、锁体、固定螺栓配件 | 个 | 5 |
| 5 | 视频分发主机 | 1、商用台式机台式电脑整机，包含主机、显示器、键鼠 2、配置：CPU酷睿i7-10700，内存16G，机械硬盘2T，固态硬盘256G，独立显卡 2G显存，有线全尺寸键鼠，23英寸显示器，正版Windows10操作系统 | 台 | 1 |

- 环境控制

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网控制器 | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备 2、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备 3、支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能；支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制； 4、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 5、支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析（提供截图证明） 6、支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 7、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量 8、大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化 | 台 | 1 |
| 2 | 物联网网关 | 1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议； 2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线 3、支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能开关、智能门锁等传感器 4、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 | 个 | 3 |
| 3 | 温湿度感应 | 1、内置2.4GHz频段ZigBee无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集； 2、温度采集范围-10°C〜+55°C ，湿度采集范围 0〜99.9%RH； 3、支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压 3V； 4、支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动 | 个 | 13 |
| 4 | 红外遥控网关 | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库； 4、为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果 | 个 | 13 |
| 5 | 人体检测传感器 | 1、供电方式：108-305V AC，50Hz/60H 2、通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术，综合来判断该空间是否有人 3、工作环境：支持在温度0℃~+45℃下正常工作；支持在湿度85%（无凝结）环境正常工作 4、物联控制：支持Zigbee通信协议和物联网平台控制 5、自动化运维：可实现会议室等场景的有无人检测功能，物联平台能够根据有无人信息做场景联动，人来开灯、人走关灯，实现自动化管理，避免灯光、空调等资源的浪费 | 个 | 6 |
| 6 | 单路智能开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议 2、单火线供电，1个按键控制 3、>10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯 4、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 5、支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭，此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告，便于管理人员优化运维管理 6、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 | 个 | 19 |
| 7 | 三路智能开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议 2、单火线供电，3个按键控制 3、>10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯 4、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 5、支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭，此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告，便于管理人员优化运维管理 6、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 | 个 | 13 |

- 会议室系统

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商显大屏98寸 | 1、产品尺寸：98英寸高清显示器 2、分辨率：3840*2160 3、对比度：100000:1 4、屏幕比例：16:9 5、扬声器：10W*2 6、可视角度：178 7、系统版本：Android 9.0 8、背光寿命：50000Hrs 9、电源功率：550W 10、待机功耗<0.5W 11、工作电压：100-240V 12、整机尺寸<2200*1250*90mm 13、400nit亮度，85%NTSC色域，清晰呈现10.7亿色 14、MEMC运动插帧补偿，让动态画面流畅无拖影 15、产品融合展陈、信发、办公、影音娱乐四大系统，提供多场景解决方案 16、简约纯净的UI设计，无广告 17、含遥控器、传屏器、壁挂支架 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧屏75寸 | 1、屏幕尺寸：75英寸电子白板 2、CPU架构：双核A53+双核A73 3、WIFI频段：2.4G&5G 4、GPU：G51MP 5、存储内存：32GB 6、系统：Android 7、背光方式：直下式/DLED 8、CPU核心数：四核 9、运行内存/RAM：3GB 10、HDMI2.0接口数：2个 11、USB2.0接口数：3个 12、色域值：72% 13、分辨率：3840*2160，2160p 14、亮度：300-500尼特 15、屏幕比例：16:9 16、色域标准：NTSC 17、屏幕分辨率：超高清4K 18、屏幕类别：IPS硬屏 19、响应时间：8ms 20、对比度：1200：1 21、独立音响：有独立音响 22、音响功率：30W 23、声道：立体声 24、屏占比：≥97% 25、底座材质：金属 26、边框材质：金属 27、工作电压：100—220v 28、电源功率：300W 29、待机功率：0.5W 30、含：电子白板视频会议触摸电视一体机、笔、i5 8G 256G Win10双系统、传屏器、支架、遥控器、视频线缆 | 台 | 1 |
| 3 | 智慧屏65寸 | 1、屏幕尺寸：65英寸电子白板 2、CPU架构：双核A53+双核A73 3、WIFI频段：2.4G&5G 4、GPU：G51MP 5、存储内存：32GB 6、系统：Android 7、背光方式：直下式/DLED 8、CPU核心数：四核 9、运行内存/RAM：3GB 10、HDMI2.0接口数：2个 11、USB2.0接口数：3个 12、色域值：72% 13、分辨率：3840*2160，2160p 14、亮度：300-500尼特 15、屏幕比例：16:9 16、色域标准：NTSC 17、屏幕分辨率：超高清4K 18、屏幕类别：IPS硬屏 19、响应时间：8ms 20、对比度：1200：1 21、独立音响：有独立音响 22、音响功率：30W 23、声道：立体声 24、屏占比：≥97% 25、底座材质：金属 26、边框材质：金属 27、工作电压：100—220v 28、电源功率：300W 29、待机功率：0.5W 30、含：电子白板视频会议触摸电视一体机、笔、i5 8G 256G Win10双系统、传屏器、支架、遥控器、视频线缆 | 台 | 3 |
| 4 | 一拖四会议话筒 | 1、一拖四无线鹅颈会议话筒 2、用三节5号电池；距离40-50米 3、工作频率：640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz 4、三个频段， 每段200个频率点； 共600个可选频率 5、音频频响：80~18KHz (±2dB) 6、总谐波失真：0.5%(ref. ±40kHz deviation. 1kHz tone) 7、动态范围：>100dB 8、工作温度：–10°C + 60°C（不承诺电池的工作温度） 9、音频输出 水平：±40kHz 频偏在1K信号时，负载平衡600Ω 负载-13dBV 10、非平衡600Ω 负载-2dBV 11、输出阻抗：平衡200Ω；非平衡600Ω 12、平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层）；2脚音频；3脚无音频 13、接收灵敏度：–105dB m for 12dB SINAD, typical 14、镜像抑制：>70dB, 典型 15、电源：外置 DC12V-1A | 套 | 1 |
| 5 | 全频音响 | 1、额定功率：300W 2、阻抗：8Ohms 3、系统类型：1X10” 高效率两分频 4、频率范围：45Hz-20KHz（-10dB） 5、频率响应：55Hz-18KHz（±3dB） 6、灵敏度：95dB 7、覆盖角度：H90°xV60° 8、最大声压级：120dB 9、高频单元: 1.5″×1(44mm) 10、低频单元: 10″×1(65mm) 11、表面处理：水性环保漆 | 只 | 4 |
| 6 | 功放 | 1、功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 2、功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 3、功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 4、输出功率 8Ω：400w;4Ω：600w; 2Ω：1000w; 8Ω桥接：1000w; 4Ω桥接：1200w; 5、频响：20-20kHz(-0.5dB); 6、总谐波失真：<0.05; 7、信噪比：>95dB; 8、阻尼系数：>450; 9、分离度：>60dB; 10、转换速率：>13v/ μs; 11、输入灵敏度：32dB/1v/1.4v; 12、输入阻抗：20k/10k; 13、电压增益：32dB; 14、输出类别：Class I; 15、冷却：Air flow from front to rear; 16、输入：XLR;输出：NL4/Binding post; 17、功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR; 18、前面板指示：Protect /LCD indicator; 19、前面板：Power switch / Volume control; 20、后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter; 21、供电要求：~220V/50Hz, ±10% | 台 | 2 |
| 7 | 调音台 | 1、平衡式话筒输入，并且每个输入通道配备有+48V优质幻像电源，优质低噪音的话筒输入，低噪音前置放大器，具有强大的抗干扰能力； 2、配备高档调音台才具有的信号插入点（外接信号处理器） 中频扫频的三段均衡，英国风格； 2/3/4组AUX辅助输出可选为推子前（返送）推子后（外接处理器）； 3、高精密度三色精确电平柱准确显示输出电平，100MM行程高分析度推子； 4、采用16种数字显示延时数码效果器，外置电源使用灵活方便 10路单声、2编组、频率响应：20Hz-20KHz±1db、2辅助输出、主输出电压：4VMax | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2、3进6出，可灵活组合各类型音频系统； 3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5、每个通道可设10段均衡，有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选 6、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 7、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 8、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 9、低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）, 滤波器类型(PF Mode)LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz , 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 10、每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ, 起动时间：03ms-100ms，<1ms步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 11、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 12、设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 13、设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1 |
| 9 | 数字反馈抑制器 | 1、会议系统防啸叫功能； 2、自动扫描啸叫点并抑制； 3、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ； 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 9、模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 10、输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 11、最大线路电平输入：+18dBµ 12、模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 13、输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 14、最大输出电平：+20dBµ 15、频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 16、信噪比：>105dB(A) 17、动态范围：103dB 18、总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 19、工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1、220V 30A； 2、8路电源时序器，带滤波。 | 台 | 1 |
| 11 | 音响柜 | 1、12U音响柜 2、铝合金框架、防火板 3、含：8路电源PDU、托盘配件*6 | 台 | 1 |

- 展厅设备

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂显示器55寸 | 1、55英寸超窄边液晶屏，显示比例16：9 2、上下左右可视角度178度，最佳分辨率1920x1080，整机内置处理器：响应时间≦6ms； 3、2路复合视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入,外壳材质：强固型金属机壳；重量：约20KG； 4、电源：100VAC～240VAC(50/60Hz)；最大功耗≤282W；工作环境温度：0℃-40℃；工作环境相对湿度：10％～90%; 5、菜单语言:中文、 英文 ;支持OSD菜单、画面冻结、3D梳状滤波、TNR降噪、信号缓冲等功能,使用寿命可达6万小时以上 | 台 | 1 |
| 2 | 卧式触摸一体机43寸 | 1、43寸触摸一体机 2、CPU核心数：四核 3、主频：最高可达1.8G 4、配置：2G+8G内存 5、操作系统：安卓或Windows 6、触摸参数：10点红外触控 7、接口参数：网口端口*1，HDMI*1、SD卡槽*1、USB2.0*2 | 台 | 1 |
| 3 | 互动软件制作 | 1、双屏互动软件； 2、互动页面内容编排，页面素材设计； 3、楼层引导查询，入驻企业查询； 4、贸易政策展示模块； 5、含展示互动特效、飞屏特效制作。 | 台 | 1 |
| 4 | 测温一体机 | 测温+人脸识别+身份验证+健康码 一体机带立柱 8英寸1PS，电容式触摸屏，屏幕触控虚拟键盘 LINUX，1.2G Dual-Core，ARM Cortex-A7/，600G(0.6T)算力，4G EMMC 传感器1/2.8英寸，FOV75°200W像素，高清彩色索尼，摄像头WDR宽动态 传感器1/5英寸，FOV 75°200W像素，红外摄像头 | 台 | 1 |
| 5 | 台式机电脑一体机 | 1、一体台式机电脑23.8英寸 2、R5-5500U处理器 8G内存 512G-SSD硬盘 摄像头 win11 白色/银色机身 3、无线键盘鼠标套装 | 台 | 1 |

- 3、集成安装服务

- （1）施工调试

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线安装 | 含人工材料，所有设备安装调试 | 点 | 384 |
| 2 | 工位布线 | 含人工材料 1网1电话，约30点位 | 项 | 1 |
| 3 | 光纤布线 | 8芯*5条单模光纤 含配线架、跳线 | 项 | 1 |

- （2）设计

| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼空间设计 | 平米 | 300 |
| 2 | 企业文化展示 | 项 | 1 |
| 3 | 楼面LOGO名称设计 | 项 | 1 |
| 4 | 精神堡垒设计 | 项 | 1 |

- 第五章 合同特殊条款

1.服务期

自合同签订之日起1年。

2.服务地点

招标人指定地点。

- 付款方式：

服务期满后并经招标人验收合格，一次性支付全部价款。

- 第六章  纪律和监督

1.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“资格审查和评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 第七章  投标文件格式

【正（副）本】

响应文件

商务标书

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖公章）：

二〇年  月  日

商务标书目录

- 1、报价一览表(见附件1)；

2、报价明细表(见附件2)；

3、报价函(见附件3)；

4、法定代表人身份证明(见附件4)；

5、法定代表人授权委托书(见附件5)；

6、营业执照、资格资信证明材料复印件；

7、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件6)；

8、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件1：

报价一览表

| 序号 | 项目内容 | 投标价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合 计（元） | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件2：

3.投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 货号 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 供货公司名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价包括专用工具、质保期内的随机备品备件，清单列入上表。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

附件3：

报价函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）之招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥             ）的投标总报价，工期：          日历天，按照招标文件、合同、技术规范等承接上述工程的全部工作内容。

2．我方承诺在招标文件规定的报价有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）  （¥   ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

投标人名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人名称：（公章）

年月 日

附件5：

法定代表人授权委托书

我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于   年  月  日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：   性别：   年龄：

单位：   部门：   职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件6：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加（项目名称）招标活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：    ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

【正（副）本】

响应文件

标段：第标段

技术标书

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖公章）：

二〇年月日

- 技术文件目录

（1）供应商对本项目需求的理解；

（2）响应情况；

（3）总体技术方案；

（4）服务保证措施；

（5）服务团队；

（6）项目实施方案；

（7）售后服务；

（8）技术响应表（见附件15）；

（9）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（10）投标文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

（以上格式自拟）

附件15：

招标文件技术条款响应和偏离表

项目编号：                                                    投标包号：第   包

| 序号 | 投标文件 |  | 是否 响应 | 响应文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 |  | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月

附件17：

投标文件包装袋密封件正面和封口格式

收 件 人： 项目名称： 项目编号： £资格标书 £商务标书 £技术标书 £电子投标文件 □ 投标包号：第 包 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标日期： 年 月 日 （加盖投标人单位公章及法定代表人或者委托代理人签字或盖章）

响应文件包装袋密封件正面格式

响应文件封口格式

请勿在2022年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）